Приложение

к решению Совета депутатов сельского

поселения Девицкий сельсовет

от 14.05.2014 г. № 59/145

**ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.»**

**Раздел 1. ПАСПОРТ**

**программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы:** | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.» |
| **Ответственный исполнитель программы:** | Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| **Соисполнитель программы:** | Администрация сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| **Цели программы:** | Оптимизация, развитие, модернизация и строительство коммунальных систем электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения для сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния. |
| **Задачи программы:** | - Повышение качества работы коммунальных систем;  - снижение параметра износа оборудования;  - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования  -создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно - коммунальное хозяйство;  - определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести; определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям;  - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению;  - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; |
| **Целевые показатели программы:** | В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:  - увеличение строительства водозаборных скважин на 20 %;  - строительство водопровода к домам на 25 %;  - индивидуальной застройки на 15 %;  - повышение качества и надежности водоснабжения потребителей на 30 %;  - снижение эксплуатационных затрат на 15 % |
| **Срок и этапы реализации** **программы** | 2014– 2024 годы |
| **Объемы требуемых капитальных вложений** | Выполнение подпрограммы предусматривает привлечение средств:  - областного бюджета - 30064,0 тыс.руб.;  - местного бюджета - 4100,8 тыс.руб.;  - внебюджетных источников - 2550,0 тыс.руб.  Объем финансирования Программы составляет 36714,8 тыс. рублей из различных источников бюджета, в том числе по годам:  2014 - 4688,8 тыс.руб.  2015 - 4102,1 тыс.руб.  2016 - 4206,3 тыс.руб.  2017 - 5294,9 тыс.руб.  2018 - 5580,9 тыс.руб.  2019-2024 - 105550,0 тыс.руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | - обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям – 20 %;  - повышение качества предоставления коммунальных услуг – 15%;  - повышение уровня энергобезопасности – 10 %;  - снижение потерь энергоресурсов – 15%;  - приведение сетей в нормативное состояние – 15% |

**Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Девицкий сельсовет**

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения Девицкий сельсовет является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапами, предшествующими разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), являются:

1. Разработка и утверждение Генерального плана сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (Решение Совета депутатов от 11.12.2012 г. № 34/94).
2. Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов

**2.1. Демографическое развитие муниципального образования**

Сельское поселение Девицкий сельсовет граничит на севере с городом Усмань и сельским поселением Сторожевской сельсовет, на востоке с сельскими поселениями Завальновский и Крутче – Байгорский, западе – с сельским поселением Пригородный сельсовет, юге – с сельским поселением Студено-Высельский сельсовет Усманского района Липецкой области и Воронежской областью. Площадь территории сельского поселения составляет - 13409 га (7,0% от территории района).

Сельское поселение Девицкий сельсовет включает 4 населенных пункта: c.Девица, с.Новоуглянка, пос.Учхоз и пос. Левый берег. Центр поселения – с.Девица, находится в центральной части поселения. Численность населения на 01.01.2011 года 3603 чел. (7,1% от населения района), в т.ч. экономически-активное население - 1920 чел.

Общая площадь земель муниципального образования - 13409 га, в том числе земель сельхозугодий – 7368,6 га, зона жилой застройки и приусадебные участки – 518,2 га.

Общая протяженность автомобильных (внутрипоселковых) дорог – 56,9 км.

Численность населения сельского поселения Девицкий сельсовет на 01.01.2011 г. составила 3603 чел., в том числе в с. Девица - 1762 чел., в с.Новоуглянка - 1539 чел., пос.Учхоз – 229 чел., пос. Левый берег – 73 чел..

**Динамика численности населения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Периоды развития** | **Численность населения, (чел)** | | | | | **В % к 2005 году** |
| **с.Девица** | **с.Новоуглянка** | **п.Учхоз** | **п.Левый берег** | **Всего** |
| 2004 год | 1870 | 1493 | 209 | 80 | 3652 | -0,38 |
| 2005 год | 1860 | 1500 | 200 | 78 | 3638 | 100 |
| 2006 год | 1853 | 1505 | 189 | 74 | 3621 | 99,53 |
| 2007 год | 1834 | 1503 | 208 | 75 | 3620 | 99,50 |
| 2008 год | 1824 | 1498 | 212 | 76 | 3610 | 99,23 |
| 2009 год | 1828 | 1507 | 215 | 68 | 3618 | 99,45 |
| 2010 год | 1790 | 1570 | 180 | 60 | 3600 | 98,96 |
| 2011 год | 1762 | 1539 | 229 | 73 | 3603 | 99,04 |

**Динамика естественного и механического движения населения сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед.**  **изм.** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |
| Общая численность населения на начало года | чел. | 3652 | 3638 | 3621 | 3620 | 3610 | 3618 | 3600 | 3603 |
| Всего прирост (убыль) населения за год | чел. | - 14 | - 17 | - 1 | - 10 | 8 | - 18 | 3 | - 13 |
| В том числе: естественный прирост (убыль) населения (+, -) | чел. | 37  - 52 | 28  - 59 | 36  - 60 | 53  - 75 | 37  - 42 | 40  - 51 | 47  - 64 | 43  - 54 |
| Миграционный прирост (убыль) населения (+, -) | чел. | 25  -24 | 39  - 25 | 49  - 26 | 38  - 26 | 31  - 18 | 65  - 72 | 71  - 51 | 22  - 24 |

За рассматриваемый период (2004 – 2011 гг.) численность населения поселения уменьшилась на 49 человек. Среднегодовой темп уменьшения составил - 7 чел.

Динамика численности населения характеризуется общим его сокращением при отрицательном естественном воспроизводстве. Процесс депопуляции, выражающийся в недостаточном уровне рождаемости и высоком уровне смертности, характерен для поселения в целом. Смертность превышает рождаемость более чем в 1,5 раза. Средняя продолжительность жизни у женщин составляет 74,4 года, у мужчин - 65,7 лет. Существенное влияние на демографическую ситуацию оказывают миграционные процессы. За последний год численность населения по Девицкому сельсовету увеличилась за счет притока населения из стран СНГ. Миграционный прирост населения превышает убыль в 1,3 раза.

В структуре населения увеличивается доля трудоспособного населения, но на фоне этого идет и обратный, отрицательный процесс – сокращается доля населения младше трудоспособного возраста. При сохранении текущих тенденций через несколько лет получится обратная ситуация: будет расти число пенсионеров, а число рабочих рук – снижаться.

Естественное движение населения и миграционные процессы определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

**Возрастная структура населения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Возрастная**  **группа** | **2006 год** | | **2007 год** | | **2008 год** | | **2009 год** | | **2010 год** | |
| **чел.** | **%** | **чел.** | **%** | **чел.** | **%** | **чел.** | **%** | **чел.** | **%** |
| Моложе трудоспособного возраста | 864 | 24 | 859 | 24 | 814 | 23 | 806 | 22 | 766 | 21 |
| В трудоспособном возрасте | 1799 | 50 | 1787 | 49 | 1811 | 50 | 1830 | 51 | 1853 | 52 |
| Старше трудоспособного возраста | 958 | 26 | 974 | 27 | 985 | 27 | 982 | 27 | 981 | 27 |
| **ИТОГО** | **3621** | **100** | **3620** | **100** | **3610** | **100** | **3618** | **100** | **3600** | **100** |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет ее будущую динамику, демографический потенциал населения. Доля детей и подростков неуклонно снижается, вместе с тем, доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Ухудшение социально-экономических условий и снижение уровня жизни основной массы населения, поведение репродуктивного населения, выразившееся в ограничении деторождения, ухудшение здоровья населения, высокий уровень смертности, особенно в трудоспособном возрасте, возрастающее влияние на рождаемость уровня жилищных условий и перспектив их улучшения, многие другие факторы ведут к относительно сложной демографической ситуации в сельском поселении.

**2.2. Жилищное хозяйство**

Жилищный фонд Девицкого сельского поселения на 01.01.2011 год составил 71,28 тыс. м2 общей площади или 19,8 м2 / человека.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Количество** | | |
| **Жилых домов, шт.** | **Тыс. кв. м общей площади** | **Кв. м на чел.** |
| с.Девица | 633 | 30,57 | 17,3 |
| с.Новоуглянка | 705 | 36,16 | 23,5 |
| п.Учхоз | 64 | 3,2 | 14,0 |
| п.Левый берег | 27 | 1,35 | 18,5 |

Характеристики жилищного фонда:

**а) по этажности и материалу стен**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этажность** | **Материал стен** | | | **%** |
| **каменные** | **дерев. и прочие** | **Итого** |
| 1-эт. (тыс. м2 общ. пл.) | 32,646 | 27,872 | 65,068 | 91 |
| 2-эт. (тыс. м2 общ. пл.) | 6,084 | 0,128 | 6,212 | 9 |
| Итого (тыс. м2 общ. пл.) | 38,730 | 28,0 | 71,28 | 100 |

Муниципальный жилой фонд отсутствует.

Жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 71,28 тыс. м2.

**б) по степени амортизации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Группировка строений по износу** | | | **Итого** |
| **0-30%** | **31%-70%** | **>70%** |
| Жилищный фонд всего,  тыс. м2 общ. пл. | 21,98 | 48,94 | 0,36 | 71,28 |
| % | 31 | 68 | 1 | 100 |

**в) по степени благоустройства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Всего** | **в том числе: оборудованный** | | | | | |
| **водопро-водом** | **канализацией/выгр. ямы** | **отопление местное** | **горячим водоснаб. местное** | **ваннами (душем)** | **газом** |
| Жилищный фонд, всего, тыс. м2 общ. пл. | 71,28 | 14,68 | 9,98/  27,08 | 45,460 | 20 | 14,730 | 24,48 |
| % | 100 | 21 | 14/38 | 64 | 28 | 21 | 35 |

Газоснабжение жилого фонда осуществляется 24 % от природного газа и 11 % от сжиженного.

**г) структура жилого фонда**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория жилищного фонда** | **Жилищный фонд (сущ.)** | | **Расселение,%** | **Население, (чел.)** |
| **тыс. м2 общ. пл.** | **%** |
| Многоквартирный | 9,7 | 14 | 14 | 546 |
| Малоэтажный усадебный | 61,58 | 86 | 86 | 3057 |
| Итого | 71,28 | 100 | 100 | 3586 |

Как видно из приведенных показателей, 91 % всего жилищного фонда размещается в 1 этажной усадебной застройке; 9 % - в 2-х этажных жилых домах; 99 % жилищного фонда имеют износ строений до 70 %; 1 % - свыше 70 %.

Уровень инженерного благоустройства средний.

В поселении в многоквартирных домах с.Новоуглянка имеется центральная канализация и водоотведение, а в частных домовладениях имеются местные выгреба.

Отопление и горячее водоснабжение на территории поселения также осуществляется, в основном, от местных нагревательных приборов.

100% общего объема жилищного фонда (71,28 тыс. м2) находится в частной собственности граждан.

**2.3. Водопроводно-канализационное хозяйство**

В Девицком сельском поселении потребителями воды хозяйственно-питьевого назначения являются: постоянное население, промышленные, с/х предприятия, питающиеся от сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Система водоснабжения Девицкого сельского поселения состоит из отдельных скважин, объединяемых сетями водопровода, и шахтных колодцев. Изношенность сетей водопровода составляет 70%.

Водозаборные скважины имеют в наличии ограждения 1-го пояса зоны санитарной охраны в удовлетворительном состоянии.

Количество действующих скважин – 13 штук. На территории Девицкого сельского поселения имеется 13 водонапорных башен. Износ башен составляет 70%.

Данные по существующим сетям водопровода и канализации приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование сельского поселения** | **Объекты водоснабжения** | | | **Объекты водоотведения** | | |
| **Сети, км** | **Скважины, шт.** | **Башни, шт.** | **Сети, км** | **КНС, шт.** | **Очистные сооружения, шт.** |
| Девицкое сельское поселение | 15.0 | 13 | 13 | - | - | 1 |
| Итого | 15.0 | 13 | 13 | - | - | 1 |

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 22% (с учетом уличных колонок – 100%).

Для расчета водопотребления приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного (за год) водопотребления на одного потребителя согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетные данные сведены в таблицу:

Водопотребление:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административного района (сельского поселения)** | **Население, чел.** | **Нормы водопотребления л/сут.чел.** | **Хоз.бытовое водопотребление Qср. м3/сут.** |
| 1 | Девицкое сельское поселение | 3603 | 200 | 721.0 |
|  | Итого | 3603 |  | 721.0 |

Максимальный суточный расход при Ксут.мах. = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» составит:

Ксут.мах. = 721 х 1,2 = 865,0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных и с/х предприятий (20% Qсут.мах.) максимальный суточный расход составит:

Qмах = 1038,0 м3/сут.

На расчетный срок, с условием оборудования новой и существующей застройки внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями и принятым удельным водопотреблением 210 л/сут.чел., максимальный суточный расход при численности 3420 чел. составит:

Qрасч.срок мах.сут. = 865,0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qрасчетный срок сут.мах.) максимальный суточный расход на расчетный срок составит:

Qрасчетный срок мах = 1038,0 м3/сут.

Так как изношенность сетей составляет 70%, необходима реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой поврежденных труб на чугунные трубы с шаровидным графитом или из неметаллических материалов со сроком службы не менее 50 лет. В Девицком сельском поселении предусматривается прокладка новых водопроводных сетей в существующей и проектируемой застройке.

Необходимо произвести тампонирование неработающих скважин или, при целесообразности, их ремонт, а также строительство новых и расширение существующих водозаборов. Необходимо провести капитальный ремонт существующих и строительство новых павильонов над скважинами, оборудовать зоны санитарной охраны первого пояса скважин. Предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен с заменой оборудования, каркаса и трубопроводов, а также строительство новых водонапорных башен.

Пожаротушение поселков предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечивается свободный проезд пожарных машин.

На территории Девицкого сельского поселения централизованная система канализации существует в с. Новоуглянка при детской колонии. Часть, расположенных рядом, жилых домов подключены к сети канализации Усманской воспитательной колонии. Канализование остальных домов с. Новоуглянка, домов с. Девица и п. Учхоз и Левый берег частично решено в выгребы (22%), остальные имеют дворовые уборные. Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизационными автоцистернами.

Сливная станция для приема стоков из выгребов отсутствует. Особую опасность представляет неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных поселений.

Для расчета водоотведения приняты укрупненные нормы удельного среднесуточного за год водоотведения на одного потребителя согласно п.2.1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетные данные сведены в таблицу.

Водоотведение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административного района (сельского поселения)** | **Население, чел.** | **Нормы водоотведения л/сут.чел.** | **Хоз.бытовое водоотведение Qср. м3/сут.** |
| 1 | Девицкое сельское поселение | 3603 | 200 | 721.0 |
|  | Итого | 3603 |  | 721.0 |

Максимальный суточный расход при Ксут.мах. = 1,2 согласно СНиП 2.04.02-84 составит:

Qсут.мах. = 721,0 х 1,2 = 865,0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных и с/х предприятий (20% Qсут.мах.) максимальный суточный расход составит:

Qмах = 1038,0 м3/сут.

На расчетный срок, с условием оборудования новой и существующей застройки внутриквартирным водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями и принятым удельным водопотреблением 210 л/сут.чел., максимальный суточный расход при численности 3420 чел. составит:

Qрасч.срок мах.сут. = 865,0 м3/сут.

С учетом расходов промышленных предприятий (20% Qрасчетный срок сут.мах.) максимальный суточный расход на расчетный срок составит:

Qрасчетный срок мах = 1038,00 м3/сут.

В населенных пунктах Девицкого сельского поселения необходимо развитие централизованной и децентрализованной (для отдельных объектов или небольших групп зданий) систем водоотведения.

С целью сокращения сброса неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- от неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованное сооружение – сливную станцию, размещаемую вблизи очистных сооружений на главном подводящем коллекторе;

- целесообразно предусмотреть проектирование и строительство очистных сооружений полной биологической очистки с современным оборудованием и технологией очистки сточных вод;

- при необходимости, проектирование и строительство напорных коллекторов и насосных станций;

- для навозной жижи – устройство непроницаемых для грунтовых и поверхностных вод бетонных сборников, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрений;

- производственные стоки должны проходить очистку на локальных очистных сооружениях.

Производственные стоки, принимаемые в общую систему бытовой канализации, также должны пройти предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

**2.4.Теплотехническое хозяйство**

Теплоснабжение поселения предусмотрено от автономных источников тепла (АИТ) или локальных котельных (в общественных и административных зданиях), работающих на газовом топливе. На сегодняшний день в сельском поселении Девицкое 64% от общей площади жилого сектора оборудовано индивидуальными теплогенераторными на сетевом газовом топливе и 28% от общей площади жилого сектора оборудовано газовыми колонками для горячего водоснабжения, в остальных домах используется сжиженный газ 11%, печное отопление дровами и углем.

На территории с. Девица имеется:

- локальная котельная для теплоснабжения школы – ИШМА-100 - 4 шт.;

- котельная для ДК - оснащена 2 котлами Хопер-80;

- котельная детского сада «Родничок» - ИШМА-30 – 2 шт.

Теплосеть протяженностью 10 м.

На территории села Новоуглянка:

- котельная для школы – Хопер-80 - 2 шт.;

- котельная для д/сада «Березка»- ИШМА-40 - 2 шт.

Схема теплоснабжения – закрытая двухтрубная. Теплосеть протяженностью 16 м.

**2.5.Энергетическое хозяйство**

Существующие потребители сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области запитаны от однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (потребители III категории по надежности электроснабжения) и от двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (потребители II категории по надежности электроснабжения). Электроснабжение подстанций осуществляется воздушными линиями от существующих ПС 35/10 кВ «Пашково», ПС 35/10 кВ «Бочиновка», РП-10 кВ «Девица», ПС 110/35/10 кВ «Усмань» по смешанной схеме.

Количество и установленная мощность трансформаторов (Sуст.) ПС 110/35/10 кВ «Усмань» - 2 х 16 МВА, ПС 35/10 кВ «Пашково» - 2 х 2,5 МВА, ПС 35/10 кВ «Бочиновка» - 2 х 4 МВА.

Электроснабжение КТП-300 (1 х 63 кВА) осуществляется от ВЛ-10 кВ «Девица» (от ПС 35/10 кВ «Пашково»).

Электроснабжение КТП-172 (1 х 315 кВА), КТП-172а (1 х 400 кВА), КТП-668 (1 х 630 кВА), КТП-249п (1 х 630 кВА), КТП-248п (1 х 63 кВА), КТП-449п (1 х 63 кВА), КТП-449п (1 х 63 кВА), КТП-224п (1 х 100 кВА), КТП-144 (1 х 250 кВА), КТП-614 (1 х 100 кВА), КТП-173 (1 х 100 кВА) осуществляется от ВЛ-10 кВ «База УРЭС» (от ПС 35/10 кВ «Бочиновка»).

Электроснабжение КТП-31 (1 х 100 кВА), КТП-39 (1 х 160 кВА), КТП-54 (1 х 250 + 1 х 160 кВА), КТП-104п (1 х 160 кВА), КТП-32 (1 х 250 кВА), КТП-60 (1 х 160 кВА), КТП-760 (1 х 160 кВА), КТП-64 (1 х 160 кВА), КТП-231 (1 х 100 кВА) осуществляется от ВЛ-10 кВ «Фидер N1» (от ПС 110/35/10 кВ «Усмань»).

Электроснабжение КТП-40 (1 х 40 кВА), КТП-134п (1 х 630+1 х 250 кВА), КТП-100 (1 х 25 кВА), КТП-57 (1 х 250 кВА), КТП-230 (1 х 160 кВА), КТП-33 (1 х 160 кВА), КТП-850 (1 х 100 кВА), КТП-837 (1 х 100 кВА) осуществляется от ВЛ-10кВ «Фидер N2» (от ПС 110/35/10 кВ «Усмань»).

Электроснабжение КТП-131п (2 х 320 кВА), КТП-69 (1 х 160 кВА), КТП-791 (1 х 100 кВА), КТП-792 (1 х 63 кВА), КТП-129аП (1 х 100 кВА), КТП-130 (1 х 180 кВА), КТП-146 (1 х 400 кВА), КТП-837 (1 х 100 кВА) осуществляется от ВЛ-10кВ «Фидер N10» (от ПС 110/35/10 кВ «Усмань»).

Электроснабжение КТП-175 (1 х 400 кВА), КТП-158 (1 х 160к ВА), КТП-157 (1 х 63 кВА), КТП-149 (1 х 100 кВА), КТП-148 (1 х 100 кВА), КТП-142 (1 х 250 кВА), КТП-151 (1 х 100 кВА), КТП-156 (1 х 250 кВА), КТП-182 (1 х 100 кВА), КТП-147 (1 х 250 кВА), КТП-155 (1 х 63 кВА), КТП-145 (1 х 60 кВА), КТП-35 (1 х 250 кВА), КТП-154 (1 х 180 кВА), КТП-616 (1 х 160 кВА), КТП-69 (1 х 100 кВА), КТП-258 (1 х 100 кВА), КТП-279 (1 х 250 кВА), КТП-445 (1 х 160 кВА), КТП-446 (1 х 160 кВА), КТП-664 (1 х 100 кВА), КТП-168 (1 х 100 кВА), КТП-153 (1 х 63 кВА), КТП-994п (1 х 250 кВА), КТП-615 (1 х 100 кВА) осуществляется от ВЛ-10 кВ «1 Мая» (от РП -10 кВ «Девица»).

Электроснабжение КТП-61 (1 х 160 кВА), КТП-174 (1 х 100 кВА), КТП-431 (1 х 250 кВА), КТП-254 (1 х 250 кВА), КТП-183 (1 х 60 кВА), КТП-180 (1х 63 кВА), КТП-59 (1 х 100 кВА), КТП-80 (1 х10 кВА) осуществляется от ВЛ-10 кВ «Евсюковка» (от РП -10 кВ «Девица»).

Существующие сети 0, 4 кВ на плане не показаны.

Суммарная полная мощность по результатам замеров максимума нагрузки Smax (по итогам зимнего замера максимума нагрузки на 2011 г.) ПС 35/10 кВ «Пашково» составляет 1,95 МВА, ПС 35/10 кВ «Бочиновка» составляет 2,19 МВА, ПС 110/35/10 кВ «Усмань» составляет 13,13 МВА.

**2.6.Газовое хозяйство**

Основным типом застройки является жилищный фонд. Жилье представлено кварталами усадебной застройки с нечеткой структурой сетки улиц.

В системе газоснабжения используется природный газ (теплотворная способность 8020 ккал/м³, удельный вес 0.68 кг/м³) и, частично, сжиженный.

Природный газ поступает от ГРС «Усмань».

По территории сельского поселения проходит распределительный газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа (диаметр 114 мм).

От газопроводов высокого и среднего давления через ГРП и ГРПШ, обеспечивающих стабильную подачу газа потребителям необходимого давления, осуществляется подача газа в распределительную систему по газопроводам низкого давления.

Общая протяженность сетей газоснабжения составляет:

- высокого давления - 22,77 км;

- среднего давления - 3,36 км;

- низкого давления - 55,25 км.

Газ используется для объектов социального значения на нужды отопления и горячего водоснабжения (теплоснабжение от локальных котельных, работающих на газовом топливе).

В частной застройке газ расходуется на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (использование автономных источников тепла, расположенных в собственных теплогенераторных жилых домов).

Обеспечение населения газом по данным на 2012 год составляет:

- природным газом - 77.8%,

- сжиженным газом - 14.6%.

Расчет по определению расхода газа выполнен по данным теплотехнического расчета (по укрупненным показателям) с учетом расхода газа на пищеприготовление в индивидуальной застройке (по номинальному расходу газа газовыми плитами с учетом коэффициента одновременности их действия).

Расходы газа на нужды существующего сохраняемого жилищного фонда, оборудованного индивидуальными АИТ для отопления и газовыми колонками для горячего водоснабжения на сетевом газовом топливе, по состоянию на 2012 г. представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Население, чел. общее кол-во** | **Кол-во домов, шт** | **Общий жилой фонд, тыс.м2** | **Расход тепла, МВт** | | | **Расход газа, м3/ч** | | |
| **На отопление** | **На горячее водоснабжение** | **Всего** | **На отопление и ГВС** | **На приготов-ление пищи** | **Всего** |
| 1 | с.Девица | 1762 | 633 | 30,569 | 2,912 | 0,613 | 3,543 | 423,1 | 182,4 | 371,7\* |
| 2 | с.Новоуглянка | 1539 | 705 | 36,161 | 163,0 |
| 3 | п.Учхоз | 229 | 64 | 3,20 | 18,2 |
| 4 | п.Левый берег | 73 | 27 | 1,35 | 8,1 |
|  | Всего | 3603 | 1429 | 71,28 |  |  |  |  |  |  |

371,7\* - расход газа на пищеприготовление принят для всего существующего жилого фонда.

Расходы газа для теплоснабжения существующих общественных и административных зданий представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **Расход тепла, МВт** | | | | | **Расход газа, м3/ч** | |
| **На отопление** | **На горячее водоснабжение** | **На вентиляцию** | | **Всего** | **На отопление, ГВС и вентиляцию** | **Всего** |
| **с.Девица** | | | | | | | | |
| 1 | Школа (250 мест) | 0,082 | 0,076 | 0,082 | | 0,24 | 28,7 | 28,7 |
| 2 | МБУК (300 мест) «Досуговый центр», библиотека | 0,2 | - | - | | 0,2 | 23,9 | 23,9 |
| 3 | Магазины - 2 шт. | 0,007 | - | - | | 0,007 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Администрация сельского поселения | 0,013 | - | - | | 0,013 | 1,6 | 1,6 |
| 5 | Почтовое отделение | 0,008 | - | - | | 0,008 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Сбербанк | 0,003 | 0,006 | - | | 0,009 | 1,1 | 1,1 |
| 7 | Детский сад (на 40 мест) | 0,034 | 0,01 | 0,008 | | 0,142 | 17,0 | 17,0 |
| 8 | ФАП | 0,01 | 0,017 | 0,0075 | | 0,0345 | 4,1 | 4,1 |
|  | Всего | 0,357 | 0,2 | 0,0975 | | 0,655 | 78,2 | 78,2 |
| **с.Новоуглянка** | | | | | | | | |
| 1 | Школа (100 мест) | 0,082 | 0,076 | 0,082 | | 0,24 | 28,7 | 28,7 |
| 2 | Библиотека | 0,2 | - | - | | 0,2 | 23,9 | 23,9 |
| 3 | Магазины - 3 шт. | 0,007 | - | - | | 0,007 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | ФАП | 0,013 | - | - | | 0,013 | 1,6 | 1,6 |
| 5 | Почтовое отделение | 0,008 | - | - | | 0,008 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Детский сад (на 25 мест) | 0,034 | 0,01 | 0,008 | | 0,142 | 17,0 | 17,0 |
| 7 | Детская колония | 0,62 | 0,3 | - | | 0,92 | 109,9 | 109,9 |
| 8 | Колледж | 0,022 | 0,03 | 0,0052 | | 0,0572 | 6,8 | 6,8 |
|  | Всего | 0,986 | 0,506 | 0,0952 | | 1,59 | 189,7 | 189,7 |
| **п.Левый берег, п.Учхоз** | | | | | | | | |
| 1 | ЗАО работников ''НП''Благоустройст-во'' | 0,028 | 0,017 | | - | 0,045 | 5,4 | 5,4 |
|  | Всего | 0,028 | 0,017 | | - | 0,045 | 5,4 | 5,4 |
|  | Всего по сельскому поселению | 1,371 | 0,723 | | 0,1927 | 2,29 | 273,3 | 273,3 |

**Раздел 3. План развития сельского поселения Девицкий сельсовет**

Комплексная оценка территории показала, что территориальные ресурсы внутри границ населенных пунктов с.Девица, с. Новоуглянка, пос. Учхоз, пос. Левый берег практически исчерпаны, и для градостроительного развития (размещение усадебной застройки, общественно-деловой застройки, промышленной застройки, рекреационного использования, а такжеупорядочивания границ) необходимо включить в границы населенных пунктов:

пос. Левый берег участок № 1 (38,26 га),

пос. Учхоз участок № 2 (19,10 га),

с. Новоуглянка участки № 3-7 (221,03 га),

с. Девица участки № 8-15 (280,74 га)

- из земель сельхозназначения, общей площадью 559,13 га.

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Местоположение участка, включаемого в границы населенного пункта или исключаемого из его границ** | **Площадь участка, га** | **Цель планируемого использования** | **Категория земель** |
| 1 | пос. Левый берег | Площадки № 1.1, 1.2,1.3,1.4  (48:09:1190301)  (48:09:1190102)  (48:09:1190605)  (48:09:1170101)  (48:09:1150104) | 38,26 | для размещения промышленной, рекреационной и общественно-деловой застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 2 | пос. Учхоз | Площадки № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  (48:09:1190102)  (48:09:1190107)  (48:09:1170101) | 19,10 | для размещения усадебной, коммунально-складской и общественно-деловой застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 3 | с. Новоуглянка | Площадки № 3.1-3.12  (48:09:1170203)  (48:09:1170101)  (48:09:1170202)  (48:09:1180501)  (48:09:1180401) | 146,86 | для размещения промышленной, рекреационной, усадебной и общественно-деловой застройки, а также территории специального назначения (кладбище) | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 4 | с. Новоуглянка | Площадка № 4.2  (48:09:1180301) | 12,32 | для размещения общественно-деловой застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 5 | с. Новоуглянка | Площадки № 5.1,5.2  (48:09:1180301) | 14,54 | для размещения усадебной и общественно-деловой застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 6 | с. Новоуглянка | Площадки № 6.3, 6.4, 6.5, 6.6  (48:09:1180301) | 18,30 | для размещения усадебной рекреационной и общественно- деловой застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 7 | с. Новоуглянка | Площадка № 7.1  (48:09:1180301) | 29,01 | для размещения усадебной застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
|  | Итого по с. Новоуглянка | площадь включаемых участков | 221,03 |  |  |
| 8 | с. Девица | Площадки № 8.1, 8.2, 8.3, 8.4  (48:09:1170203 | 88,23 | для размещения промышленной, усадебной застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 9 | с. Девица | Площадки № 9.1, 9.2, 9.3, 9.4  (48:09:1170203) | 52,98 | для размещения рекреационной, усадебной застройки, а также территории специального назначения (кладбище) | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 10 | с. Девица | Площадки № 10.1, 10.2, 10.3  (48:09:1180601)  (48:09:1170203) | 51,37 | для размещения промышленной, усадебной и общественно-деловой застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 11 | с. Девица | Площадки № 11.2, 11.3  (48:09:1180601) | 9,78 | для усадебной застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 12 | с. Девица | Площадки № 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6  (48:09:1180601) | 39,51 | для размещения промышленной, усадебной и общественно-деловой застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 13 | с. Девица | Площадки № 13.1, 13.2  (48:09:1180301) | 16,71 | для усадебной застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 14 | с. Девица | Площадка № 14.1  (48:09:1180301) | 17,46 | для усадебной застройки | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
| 15 | с. Девица | Площадка № 15.1  (48:09:1180301) | 4,7 | Для упорядочивания границ населенного пункта | Земли с/х назначения переводятся в земли населенных пунктов |
|  | Итого по с. Девица | площадь включаемых участков | 280,74 |  |  |
|  | Итого по поселению | площадь включаемых участков | 559,13 |  |  |

Баланс проектного использования территорий населенных пунктов приводится в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Един. измер.** | **Современное состояние (2011 г).** | **Расчетный срок (2032 г.)** |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, всего: | га | 1041 | 1600,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1.с. Девица | га | 698 | 978,74 |
|  | 2.с.Новоуглянка | га | 309 | 530,03 |
|  | 3.пос.Учхоз | га | 22 | 41,1 |
|  | 4.пос.Левый берег | га | 12 | 50,26 |
|  | Распределение земель по видам использования в границах населенных пунктов: |  |  |  |
|  | Зона жилой застройки и приусадебных участков | га | 518,27 | 684,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - 2-3 эт. секционная застройка | га | - | - |
|  | - усадебная застройка | га | 518,27 | 684,77 |
|  | - коллективные сады и дачи | га | - | - |
|  | Зона общественно - деловая | га | 7,95 | 35,56 |
|  | в т. ч.:- учреждений образования | га | 2,87 | 12,31 |
|  | Производственная зона | га | 3,07 | 3,07 |
|  | Коммунально – складская зона | га | 0,8 | 6,68 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 116,13 | 171,46 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 388,83 | 558,05 |
|  | в т. ч.:- сельскохозяйственные предприятия | га | 0,85 | 63,06 |
|  | Зона рекреации | га | - | 81,80 |
|  | в т. ч.: - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 81,80 |
|  | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 12,87 | 55,51 |
|  | - кладбища | га | 3,34 | 4,14 |
|  | - санитарно – защитные насаждения | га | - | 51,37 |
|  | Иные территории | га | 2,23 | 2,23 |

Общая проектная территория всех населенных пунктов — 1600,13 га.

В том числе, проектом генерального плана предлагаются резервируемые территории, площадью 100,8 га для развития с. Девица и 43,65 га в с.Новоуглянка за расчетный срок (отдаленная перспектива). Данные территории также включены в проектные границы.

**3.1.Жилищное строительство**

На первую очередь строительства (2022 год), исходя из пропорционального ввода жилищного фонда, может быть построено 32,76 тыс. м2 общей площади.

Жилищное строительство предполагается малоэтажное усадебное.

Размещение нового жилищного фонда на I очередь строительства представлено в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование жилой застройки** | **Существующее положение** | **Новое строительство** | **Жилищный фонд к концу I-ой очереди** |
| **т. м2 общ. пл.** | **т. м2 общ. пл.** | **т. м2 общ. пл.** |
| 1 | Многоквартирный (2-эт.) жилой фонд существующий сохраняемый | 9,7 | - | 9,7 |
| 2 | Малоэтажная усадебная | 61,58 | 32,76 | 94,34 |
|  | Итого: |  |  | 104,04 |

Численность населения к концу первой очереди – 3,5 тыс. человек. Жилищная обеспеченность – 27 м2/чел.

Первоочередное жилищное строительство намечается вести:

- в центральной части села Девица, площадки № 9.5, 9.6, 11.1, 14.2, 22.1, 24, 25 и на участках, включаемых в границы села площадки № 10.1, 11.2, 8.3, 13.1, 13.2, 14.1;

- села Новоуглянка в границах населенных пунктов площадки № 5.3, 6.2, 6.7, 16.1, 16.2, и на участках, включаемых в границы села площадки № 3.1, 6.3, 6.6, 7.1;

- пос. Учхоз включаемый участок площадки № 12.1, 12.2.

**3.2.Культурно-бытовое строительство**

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере обеспечивает комфортность проживания. В настоящее время в с. Девица имеется общественный центр, представленный административно-деловыми зданиями, объектами культуры и обслуживания.

Генеральный план сохраняет и развивает сложившуюся систему культурно- бытового обслуживания. Расчетные емкости некоторых учреждений обслуживания достаточно малы (больница, поликлиника, бассейн, гостиница и т. д.) и не позволяют сформировать полноценные объекты для обслуживания населения, такие объекты, как правило, расположены в районном центре и в поселении не предусматриваются.

Необходимость в других объектах возникнет при достижении расчетной численности населения, по третьим — при наличии инвесторов и их коммерческой заинтересованности.

Поэтому на первую очередь строительства предлагаются социально необходимые объекты, а под остальные резервируются земельные участки в соответствии с картой градостроительного зонирования населенных пунктов.

**Перечень объектов, предлагаемых на I очередь строительства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование учреждений** | **Ед. изм.** | **Расчетн. емкость** | **Строит. объем, тыс. м3** | **Местоположение (функциональная зона)** | **Установле-ние зон с особыми условиями использования** |
| 1 | детский сад в с.Девица | мест | 40 | 1,0 | с. Девица, ул.Октябрьская | Не требуется |
| 2 | детский сад в с.Новоуглянка | мест | 40 | 1,0 | с. Новоуглянка, ул. Октябрьская | Не требуется |
| 3 | общеобразовательная школа в с.Новоуглянка | мест | 250 | 3,0 | с. Новоуглянка, ул. Октябрьская | Не требуется |
| 4 | Аптека 1 | объект | - | 0,4 | с. Девица, ул.Школьная | Не требуется |
| 5 | Аптека 2 | объект | - | 0,4 | с. Новоуглянка, ул. Садовая | Не требуется |
| 6 | Кафе 1 | мест | 25 | 0,5 | с. Девица | Не требуется |
| 7 | Кафе 2 | мест | 20 | 0,5 | с. Новоуглянка | Не требуется |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания (парикмахерская) | мест | 2 | 0,3 | с. Девица | Не требуется |
| 9 | Плоскостные сооружения (стадион, детская площадка) | тыс.м2 | 300 | - | с. Новоуглянка | Не требуется |
| 10 | Магазины продовольственных товаров | м² торг.пл | 400 | 2,0 | Девица,  с. Новоуглянка,  пос. Левый берег | Не требуется |
| 11 | Магазины непродовольственных товаров | м² торг.пл | Девица,  с. Новоуглянка,  пос. Левый берег | Не требуется |
| 12 | Баня | мест, кг/см | 24 | 1,0 | с. Девица | СЗЗ – 50 м |
| 13 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 0,4 | с. Новоуглянка | Не требуется |

В условиях рыночной экономики строительство объектов, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром, зависящим от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- наличием инвесторов;

- востребованности предоставляемых услуг;

- рентабельностью отрасли и так далее.

Строительство объектов культурно-бытового обслуживания, определенных расчетом, в полном объеме сложно выполнимая задача.

Поэтому необходимо выбрать приоритетные направления:

- обеспечение объектами соцкультбыта населения районов нового жилищного строительства с учетом радиуса обслуживания;

- нормативное обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями и резервирование земельных участков под д/сады;

- формирование сети учреждений, организующих досуг всех групп населения по интересам.

**3.3.В сфере теплоснабжения:**

Теплоснабжение новой и существующей капитальной застройки предлагается:

– для нового и существующего жилого фонда – от индивидуальных генераторов тепла, работающих на газовом топливе;

– для общественных зданий – от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных котельных (блочно-модульных автоматизированных котельных), работающих на газовом топливе.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы теплоснабжения Девицкого сельского поселения необходимо поэтапное проведение следующих мероприятий:

– техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД и хорошими экологическими характеристиками;

– применение для нового строительства блочно-модульных котельных заводской готовности;

– использование при строительстве новых и реконструкции существующих внутриплощадочных теплосетей, труб с высокоэффективной теплоизоляцией.

Согласно проведенных предварительных расчетов рекомендуется теплоснабжение объектов соцкультбыта перспективной застройки Девицкого сельского поселения осуществлять от локальных автоматизированных котельных на газовом топливе. Котельные могут быть отдельно-стоящие, встроенные или пристроенные к планируемым зданиям.

Перечень котельных для объектов перспективной застройки в с.Девица:

Котельная № 1 для детского сада на 40 мест (V = 1000 м3) – блочно-модульная котельная БМК–0,15 МВт.

1. Котельная № 2 для школы искусств (V = 500 м3) – блочно-модульная котельная БМК–0,15 МВт.

2. Котельная № 3 для бассейна – блочно-модульная котельная БМК–0,8 МВт.

3. Котельная № 4 для бани – блочно-модульная котельная БМК–0,3МВт.

Перечень котельных для объектов перспективной застройки в с.Новоуглянка, Левый берег, Учхоз:

4. Котельная № 5, 5а для детских садов – блочно-модульная котельная БМК–0,15 МВт – 2 штуки.

5. Котельная № 6 для школы – блочно-модульная котельная БМК–0,4 МВт.

6. 7а Котельная № 7 для бани – блочно-модульная котельная БМК–0,25 МВт - 2 штуки.

Для остальных позиций общественных зданий обеспечение теплом предлагается от индивидуальных теплогенераторов тепла.

**3.4. В сфере водоснабжения:**

Так как изношенность сетей составляет 70%, необходима реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой поврежденных труб на чугунные трубы с шаровидным графитом или из неметаллических материалов со сроком службы не менее 50 лет. В Девицком сельском поселении предусматривается прокладка новых водопроводных сетей в существующей и проектируемой застройке.

Необходимо произвести тампонирование неработающих скважин или, при целесообразности, их ремонт, а также строительство новых и расширение существующих водозаборов. Необходимо провести капитальный ремонт существующих и строительство новых павильонов над скважинами, оборудовать зоны санитарной охраны первого пояса скважин. Предусматривается реконструкция существующих водонапорных башен с заменой оборудования, каркаса и трубопроводов, а также строительство новых водонапорных башен.

Пожаротушение поселков предусматривается из естественных водоемов, к которым обеспечивается свободный проезд пожарных машин.

**3.5.В сфере газификации:**

- переход на 100% использование природного газа, перевод объектов (14,6% потребителей), использующих сжиженный газ;

- техническое перевооружение системы газоснабжения в соответствии с программой развития отрасли, способствующее безопасности и непрерывности газоснабжения;

- модернизацию существующих котельных с целью повышения к.п.д. использования топлива, повышая экологичность объектов;

- строительство новых газопроводов, ГРПШ для газоснабжения жилой застройки, автономных источников тепла для прогнозируемых объектов социально-коммунальной службы;

- на нужды перерабатывающих предприятий (от локальных котельных).

Газ используется:

- на отопление, горячее водоснабжение общественных и административных зданий (от индивидуальных генераторов тепла или новых локальных котельных, работающих на газе);

- на бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи (от индивидуальных генераторов тепла, работающих на газовом топливе).

Для проектируемой жилой застройки в Девицком поселении предусматриваются газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ).

Для газоснабжения проектируемых объектов соцкультбыта запроектированы котельные с установкой ГРПШ и теплогенераторные.

Для перспективного газоснабжения поселения предлагаются к строительству газорегуляторные пункты заводского изготовления, газопроводы высокого, среднего и низкого давления.

В с. Новоуглянка и п. Учхоз предусматривается строительство ГРПШ в количестве 12 шт.:

ГРПШ NN1-6, 11 (7 шт.) предназначены для нового жилищного строительства;

ГРПШ NN7-10, 12 (5 шт.) - для соцкультбыта.

Существующий ГРП в с. Новоуглянка подлежит реконструкции в связи с увеличением объемов потребления газа с перекладкой действующего газопровода среднего давления в сторону увеличения диаметра.

Подключение осуществляется к действующим газопроводам высокого Р ≤ 0.6 МПа и среднего давления Р ≤ 0.3 МПа.

Объемы по модернизации и развитию газового хозяйства Девицкого поселения представлен в таблице (с. Новоуглянка, п. Учхоз, п. Левый берег).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Место расположения** | **Мероп-риятия** | **Сроки реализации** |
| 1 | ГРПШ № 1:  (для жилой зоны – площадки № 6.2 и № 6.3) | шт. | 1 | с.Новоуглянка | новое стро-во | расч. срок |
| 2 | ГРПШ № 2:  (для жилой зоны – площадки № 6.6 и № 6.7) | шт. | 1 | с.Новоуглянка | новое стро-во | расч. срок |
| 3 | ГРПШ № 3; 4; 5:  (для жилой зоны – площадка № 3.1) | шт. | 1 | с.Новоуглянка | новое стро-во | расч. срок |
| 4 | ГРПШ № 6:  (для жилой зоны – площадка № 7.1 и в перспективе площадка № 7.2) | шт. | 1 | с.Новоуглянка | новое стро-во | расч. срок |
| 5 | ГРПШ № 7 (котельная БМК-0,4 МВт для школы) | шт. | 1 | с. Новоуглянка ул.Октябрьская | новое стро-во | расч. срок |
| 6 | ГРПШ № 8 (котельная БМК-0,15 МВт для детского сада) | шт. | 1 | с. Новоуглянка ул.Октябрьская | новое стро-во | расч. срок |
| 7 | ГРПШ № 9 (котельная БМК-0,15 МВт для детского сада) | шт. | 1 | с. Новоуглянка ул. Мира | новое стро-во | расч. срок |
| 8 | ГРПШ № 10(котельная БМК-0,25 МВт для бани) | шт. | 1 | с.Новоуглянка | новое стро-во | расч. срок |
| 9 | ГРПШ № 11 (для жилой зоны – площадки № 2.1 и № 2.2) | шт. | 1 | п. Учхоз | новое стро-во | расч. срок |
| 10 | ГРПШ № 12 (котельная БМК-0,25 МВт для бани) | шт. | 1 | п. Учхоз | новое стро-во | расч. срок |
| 11 | Реконструкция сущ. ГРП по среднему давлению | шт. | 1 | с.Новоуглянка | реконструкция | расч. срок |
| 12 | Газопровод высокого давления  Р ≤ 0.6 МПа:  - диаметр 108 мм (к ГРПШ № 3, 6)  - диаметр 89 мм (к ГРПШ № 4,5)  - диаметр 57 мм (к ГРПШ № 9,10) | км  км  км | 0,23  0,15  0,85 | с.Новоуглянка | новое стро-во | расч. срок |
| 13 | Газопровод среднего давления  - диаметр 219 мм (перекладка)  - диаметр 159 мм (перекладка)  - диаметр 108 мм (от сущ. ШРП)  - диаметр 89 мм (к ГРПШ № 1)  - диаметр 57 мм (к ГРПШ № 2,7,8)  -диаметр 57 мм (к ГРПШ № 11, 12) | км  км  км  км  км  км | 0,10  0,67  0,45  0,52  0,28  0,65 | с. Новогулянка  п. Учхоз | новое стро-во | расч. срок |
| 14 | Газопровод низкого давления:  -диаметр 114 мм (к площадкам № 16.1 и № 16.2 – от ул.Октябрьской с закольцовкой с ул.Луговой) | км | 0,75 | с.Новоуглянка | новое стро-во | расч. срок |
| 15 | Газопровод высокого давления  Р ≤ 1.2 МПа к перерабатывающему предприятию (площадка № 3.9) | км | 0,50 | с.Новоуглянка | новое стро-во | расч. срок |
| 16 | Газопровод высокого давления Р ≤ 0.6 МПа к перерабатывающему предприятию (площадка № 1.1) | км | 0,10 | п. Левый берег | новое стро-во | расч. срок |
| 17 | Газопровод высокого давления Р ≤ 0.6 МПа к перерабатывающему предприятию (площадка № 1.2) | км | 0,02 | п. Учхоз | новое стро-во | расч. срок |

В с.Девица предусматривается строительство головного газорегуляторного пункта (ГГРП)

для подключения новых отдаленных площадок и строительство ГРПШ в количестве 9 шт.:

ГРПШ № 1-6 (6 шт.) предназначены для жилищного строительства;

ГРПШ № 7-9 (3 шт.) - для соцкультбыта.

Подключение осуществляется к газопроводам среднего давления Р≤0.3 МПа.

Объемы по модернизации и развитию газового хозяйства Девицкого поселения представлен в таблице 7 (с. Девица).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Место расположения** | **Мероп-риятия** | **Сроки реализации** |
| 1 | ГГРП №1 – головной ГРП (для снижения давления с высокого Р ≤ 1.2 МПа до среднего) (для площадок № 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 25) | шт. | 1 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 2 | ГРПШ № 1:  (для жилой зоны – площадки № 12.1, в перспективе 12.2 и по ул. Победы, Свободная) | шт. | 1 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 3 | ГРПШ № 2:  (для жилой зоны – площадка № 25) | шт. | 1 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 4 | ГРПШ № 3:  (для жилой зоны – площадки № 11.1 и в перспективе № 11.2, 11.3) | шт. | 1 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 5 | ГРПШ № 4  (для жилой зоны – площадки № 8.3 и в перспективе № 8.4) | шт. | 1 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 6 | ГРПШ № 5  (для жилой зоны – площадки № 9.5, 9.6 и в перспективе № 9.1, 9.3) | шт. | 1 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 7 | ГРПШ № 6  (для жилой зоны – площадки № 14.2 и в перспективе № 14.1) | шт. | 1 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 8 | ГРПШ № 7  (котельная БМК- 0,8 МВт для бассейна) | шт. | 1 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 9 | ГРПШ № 8  (котельная БМК-0,15 МВт для детского сада) | шт. | 1 | с. Девица ул.Октябрьская | новое стро-во | расч. срок |
| 10 | ГРПШ № 9  (котельная БМК-0,3 МВт для бани) | шт. | 1 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 11 | Газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа:  - диаметр 108 мм (к ГГРП № 1)  - диаметр 89 мм (к ГРПШ № 4)  - диаметр 57 мм (к ГРПШ № 6) | км  км  км | 0,03  0,28  0,04 | с. Девица | реконструкция | расч. срок |
| 12 | Газопровод среднего давления  - диаметр 159 мм (от ГГРП № 1)  - диаметр 108 мм (от сущ. ШРП по ул.Первомайская)  - диаметр 89 мм (к ГРПШ № 2,3,5)  - диаметр 57 мм (к ГРПШ № 7,8, 9) | км  км  км  км | 1,30  1,35  1,45  0,70 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 13 | Газопровод низкого давления  - диаметр 159 мм (ул. Свободная, Победы)  - диаметр 108 мм (ул. Весенняя)  - диаметр 89 мм (ул. Свободная, Победы)  - диаметр 57 мм (к коте-льной для школы иску-сств по ул.Школьная) | км  км  км  км | 1,15  0,60  0,50  0,05 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 14 | Газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа к перерабатывающему предприятию (площадка № 8.1) | км | 0,10 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 15 | Газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа к перерабатывающему предприятию (площадка № 8.2) | км | 0,10 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 16 | Газопровод среднего давления к перерабатывающему предприятию (площадка № 10.3) | км | 0,08 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 17 | Газопровод среднего давления к перерабатывающему предприятию (площадка № 12.4) | км | 0,08 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 18 | Газопровод среднего давления к перерабатывающему предприятию (площадка № 12.5) | км | 0,10 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |
| 19 | Газопровод среднего давления к перерабатывающему предприятию (площадка № 12.6) | км | 0,12 | с. Девица | новое стро-во | расч. срок |

Всего по поселению:

- газорегуляторный пункт блочного типа - 1 шт.;

- шкафных газорегуляторных пунктов с одноступенчатым регулированием - 21 шт.;

- газопроводов: высокого давления – 2,4 км,

среднего давления – 7,85 км,

низкого давления - 3,05 км.

Общий расход газа на существующую застройку составит - 1415,9 м³/ч.

На новое строительство жилья и объектов соцкультбыта - 1894,1 м³/ч.

Общий максимально-часовой расход газа на сельское поселение составит - 3310,0 м³/ч.

Максимально-часовые расходы газа для существующей и новой застройки выполнены на основании данных теплотехнического расчета по укрупненным показателям.

Расходы газа на жилую застройку определены при 100% газификации природным газом.

Максимально-часовые расходы газа на пищеприготовление в жилой застройке определены по номинальным расходам газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа представлены в таблицах.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Население чел. Общее кол-во** | **Жилой фонд, тыс. м2** | **Кол-во домов, шт** | **Расход тепла, МВт (Гкал/ч)** | | | **Расход газа, м3/ч** | | |
| **На отопление** | **на горячее водоснабжение** | **всего** | **На отопление ГВС** | **На приготовление пищи** | **всего** |
| 1 | с. Девица | 1413 | 26,0 | 260 | 2,73 | 1,92 | 4,65 | 555,3 | 65,9 | 621,2 |
| 2 | с.Новоуглянка | 1677 | 37,3 | 373 | 3,904 | 2,75 | 6,654 | 794,6 | 88,7 | 883,3 |
| 3 | п. Учхоз | 290 | 2,0 | 22 | 0,23 | 0,162 | 0,392 | 46,8 | 6,7 | 53,5 |
| 4 | п. Левый берег | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | 3420 | 65,5 | 655 | 6,864 | 4,83 | 11,7 | 1396,7 | 161,3 | 1558,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребитель** | **Расход тепла, МВт (Гкал/ч)** | | | | **Расход газа, м3/ч** | |
| **На отопление** | **на горячее водоснабжение** | **на вентиляцию** | **всего** | **На отопление ГВС и вентиляцию** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **с.Девица** | | | | | | | |
| 1 | Детский сад (на 40 мест) | 0,22 | 0,035 | 0,0063 | 0,0633 | 7,6 | 7,6 |
| 2 | Аптека | 0,0092 | 0,015 | - | 0,0242 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Детская школа (искусств на 50 мест) | 0,0122 | 0,06 | 0,0024 | 0,075 | 9,0 | 9,0 |
| 4 | Магазин смешанной торговли | 0,025 | - | - | 0,025 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | Бассейн | 0,1 | 0,2 | 0,34 | 0,64 | 76,4 | 76,4 |
| 6 | Предприятие общественного питания (кафе) | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,28 | 33,5 | 33,5 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания – 2 шт. | 0,048 | 0,055 | - | 0,103 | 12,3 | 12,3 |
| 8 | Рынок | 0,021 | 0,02 | 0,015 | 0,056 | 6,7 | 6,7 |
| 9 | Парикмахерская | 0,00742 | 0,00814 | 0,0016 | 0,0172 | 2,1 | 2,1 |
| 10 | Баня (на 24 места) | 0,07 | 0,047 | 0,09 | 0,206 | 24,6 | 24,6 |
| 11 | Спортзал | 0,083 | 0,04 | 0,017 | 0,14 | 16,7 | 16,7 |
|  | Всего | 0,428 | 0,53 | 0,6723 | 1,63 | 194,8 | 194,8 |
| **с. Новогулянка, п. Левый берег, п. Учхоз** | | | | | | | |
| 1 | Детский сад (на 40 мест) – 2 шт. | 0,022 | 0,07 | 0,0063 | 0,0983 | 11,75 | 11,75 |
| 2 | Аптека | 0,0092 | 0,015 | - | 0,0242 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Школа (на 250 мест) | 0,067 | 0,19 | 0,016 | 0,273 | 32,6 | 32,6 |
| 4 | Магазин смешанной торговли | 0,025 | - | - | 0,025 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | Гостиница (на 21 место) | 0,036 | 0,035 | 0,0074 | 0,0784 | 9,4 | 9,4 |
| 6 | Предприятие общественного питания (кафе) | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,28 | 33,45 | 33,45 |
| 7 | Предприятие бытового обслуживание – 1 шт. | 0,024 | 0,055 | - | 0,079 | 9,4 | 9,4 |
| 8 | Сбербанк | 0,0095 | 0,03 | 0,002 | 0,0415 | 5,0 | 5,0 |
| 9 | База отдыха | 0,0474 | 0,05 | 0,01 | 0,11 | 13,1 | 13,1 |
| 10 | Баня (на 24 места) – 2 шт. | 0,009 | 0,094 | 0,07 | 0,173 | 20,7 | 20,7 |
|  | Всего | 0,279 | 0,59 | 0,312 | 1,181 | 141,3 | 141,3 |
|  | Всего по сельскому поселению | 0,707 | 1,12 | 0,9843 | 2,811 | 336,1 | 336,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Потребитель** | **Расход тепла, МВт (Гкал/ч)** | | | | **Расход газа, м3/ч** | | |
| **на отопление** | **на горячее водоснабжение** | **на вентиляцию** | **всего** | **на отопление ГВС** | **на приготовление пищи** | **всего** |
| 1 | Жилая застройка:  - существующая - новая | 4,102  6,864 | 2,254  4,83 | -  - | 6,356  11,7 | 759,1  1396,7 | 317,7  161,3 | 1130,8  1558,0 |
| 2 | Объекты соцкультбыта:  - существующие - новые | 1,3894  0,707 | 0,803  1,12 | 0,1927  0,9843 | 2,385  2,811 | 285,1  336,1 | -  - | 285,1  336,1 |
|  | Всего | 13,063 | 9,007 | 1,177 | 23,252 | 2777,0 | 533,0 | 3310,0 |

**3.6. В сфере электроснабжения:**

Программой предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения:

1. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки на севере с. Девица проектом предусмотрена установка КТП-1х160кВА (расчетная нагрузка согласно РД34.20.185-94 составляет-154,5 кВт (площадка 8.4, площадка 8.5)).

2. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки на севере с.Девица проектом предусмотрена установка КТП-1 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет- 200 кВт (площадка 9.1, площадка 9.6) и установка КТП-1 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет- 123 кВт (площадка 9.3, площадка 9.5)).

3. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки на востоке с.Девица проектом предусмотрена установка КТП-1 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет- 119,6 кВт (площадка 10.1)).

4. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки на западе с.Девица проектом предусмотрена установка КТП-1 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет- 123,2 кВт (площадка 14.1, площадка 14.2)).

5. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки на западе с.Девица проектом предусмотрена установка КТП-1 х 100 кВА (расчетная нагрузка составляет- 87,6 кВт (площадка 13.1)).

6. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки в центре с.Девица проектом предусмотрена установка КТП-1 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет- 149 кВт (площадка 24)).

7. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки на юго-востоке центре с. Девица проектом предусмотрена установка КТП-1 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет- 174,6 кВт (площадки № 11.1-11.3)).

8. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки на юге с.Девица проектом предусмотрена установка КТП-1 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет- 178,6 кВт (площадка № 25)).

9. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки и бассейна на юге с.Девица проектом предусмотрена установка двухтрансформаторной КТП-2 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет- 148,4 кВт (площадка № 12.1, площадка № 12.2)).

10. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (площадка № 22.1) и детского сада на 40 мест (площадка № 22.2) по ул. Октябрьская в с.Девица проектом предусмотрена установка двухтрансформаторной КТП-2 х 63 кВА (расчетная нагрузка составляет- 59 кВт).

11. Для электроснабжения спортзала, бани и предприятия бытового обслуживания населения (площадка № 10.2) на востоке с. Девица проектом предусмотрена установка двухтрансформаторной КТП-2 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет- 126 кВт).

12. Для электроснабжения магазинов продовольственных товаров, рынка, аптеки и школы искусств на западе с. Девица, в районе пересечения ул. Школьная и ул. Свободная, проектом предусмотрена установка двухтрансформаторной КТП-2 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет- 260 кВт).

13. Для электроснабжения кафе и предприятия бытового обслуживания населения на западе с. Девица, в районе пересечения ул. Пролетарская и ул. Советская, предусмотрена реконструкция существующей КТП-616 (160 кВА) с заменой трансформатора на 250 кВА (добавляемая расчетная нагрузка составляет- 57,3 кВт).

14. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, бани, кафе, гостиницы и базы отдыха на востоке с. Новоуглянка проектом предусмотрена установка трансформаторной КТП-1 х 400 кВА (расчетная нагрузка составляет- 376 кВт (площадка № 3.1)).

15. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, школы, магазина на севере-востоке с.Новоуглянка проектом предусмотрена установка двухтрансформаторной КТП-2 х 400 кВА (расчетная нагрузка составляет- 413 кВт (площадка № 3.1)).

16. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (площадка № 5.1и № 5.3) на юго-востоке с. Новоуглянка проектом предусмотрена установка трансформаторной КТП-1 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет- 105,4 кВт).

17. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (площадка № 7.1 и № 7.2) на западе с. Новоуглянка проектом предусмотрена установка трансформаторной КТП-1 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет- 224 кВт).

18. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (площадки № 6.2, № 6.3, № 6.6, № 6.7) на юго-западе с. Новоуглянка проектом предусмотрена установка трансформаторной КТП-1 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет- 176,6 кВт).

19. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (площадки № 16.1, № 16.2) на западе с. Новоуглянка предусмотрена реконструкция существующей КТП-33 (160 кВА) с заменой трансформатора на 250 кВА (добавляемая расчетная нагрузка составляет- 42,9 кВт).

20. Для электроснабжения школы, детского сада, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров в с. Новоуглянка (р-он ул.Октябрьская) проектом предусматривается установка двух-трансформаторной КТП-2 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет 153 кВт).

21. Для электроснабжения магазина непродовольственных товаров (торговая площадь более 100 кв.м), кафе, предприятия бытового обслуживания населения в с. Новоуглянка (р-он ул.Садовая) проектом предусматривается установка двухтрансформаторной КТП-2 х 160 кВА (расчетная нагрузка составляет 139 кВт).

22. Для электроснабжения школы, магазина непродовольственных товаров (торговая площадь более 100 кв.м), предприятия бытового обслуживания населения в с. Новоуглянка (р-он ул.Молодежная) проектом предусматривается установка двухтрансформаторной КТП-2 х 400 кВА (расчетная нагрузка составляет 375 кВт).

23. Для электроснабжения детсада, магазинов продовольственных и непродовольственных товаров (торговая площадь более 100 кв.м), аптеки в с. Новоуглянка (площадка № 17) проектом предусматривается установка двухтрансформаторной КТП-2 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет 241кВт).

24. Для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (площадки № 2.1, № 2.2) на востоке п. Учхоз проектом предусмотрена установка трансформаторной КТП-1 х 100 кВА (расчетная нагрузка составляет- 77 кВт).

25. Для электроснабжения магазинов продовольственных и непродовольственных товаров (торговая площадь более 100 кв.м) в п. Левый берег проектом предусматривается установка двухтрансформаторной КТП-2 х 250 кВА (расчетная нагрузка составляет 223 кВт).

Проектируемые трансформаторные подстанции рассчитаны на подключение наружного освещения подъездных дорог в пределах зон под проектируемую застройку.

Согласно РД34.20.185-94 проектируемые жилые дома по степени надежности электроснабжения относятся к потребителям III категории и запитываются от однотрансформаторных КТП. Объекты соцкультбыта относящиеся к потребителям III категории также запитываются от однотрансформаторных КТП.

Объекты соцкультбыта относящиеся к потребителям II категории запитываются от двухтрансформаторных КТП. Питание двух-трансформаторных КТП осуществляется от двух независимых взаимороезервируемых источников. Для обеспечения проектируемых двухтрансформаторных подстанций питанием от второго независимого источника проектом предусматривается строительство ВЛ-10 (по существующим и проектируемым опорам ВЛ-10 кВ) от существующего РП 10 кВ «Девица» и существующих ВЛ-10 кВ.

Расчетная мощность потребителей электроэнергии сельского поселения на расчетный срок до 2032 г. cоставит 7,09 МВА.

Электроснабжение объектов резервных территорий в прогнозе до 2040г. в настоящем проекте не предусмотрено.

Проектируемые КТП предусматриваются для электроснабжения проектируемых потребителей, для электроснабжения существующих потребителей использовать существующие КТП.

Компенсацию реактивной мощности при коэффициенте мощности ниже 0,94 выполнить на стороне потребителей при проектировании электроустановок.

Релейную защиту, автоматизацию контроля и учета электроэнергии, диспетчеризацию системы электроснабжения предусмотреть при проектировании ТП.

Необходима реконструкция линий ВЛ-10кВ от ПС «Усмань» 110/35/10 кВ («Фидер № 1», «Фидер № 2», «Фидер № 10») и от РП-10 кВ («1 Мая», «Евсюковка») с учетом проектируемой нагрузки.

**4. Организация сбора и вывоза ТБО:**

В Девицком сельском поселении предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий). Для этого необходимо пополнить парк спецтехники в количестве 2 единиц (грузовой автотранспорт и автопогрузчик) или заключить долговременное соглашение с соответствующими коммунальными организациями района о регулярном вывозе ТБО. В связи с этим, предлагается предусмотреть дополнительную организацию контейнерных площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз отходов может быть организован: по расписанию, по заявке или по звонку. Планово-регулярная система включает: подготовку к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, и использование вторичных ресурсов. Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории населенных пунктов. Обезвреживание ТБО предусматривается на полигоне.

На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и др. нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Районный полигон ТБО, расположенный в Девицком сельском поселении, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода образующегося фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков (в составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов). Также должна быть предусмотрена система дегазации.

Существующие санкционированные и несанкционированные свалки, а также скотомогильники на территории поселения должны быть закрыты и рекультивированы.

Основным мероприятием при рекультивации закрытых свалок является создание изолирующего слоя грунта, верхний изолирующий слой предусматривается из плодородного грунта толщиной 0,4-0,5 м. При этом выполняется засыпка трещин, провалов, планировка рекультивируемой поверхности.

Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. Место рекультивируемой свалки засевается (клевер, люпин, люцерна), затем высаживаются растения «пионеры» - ольха, тополь, ива. В дальнейшем можно высаживать другие породы деревьев.

Для контроля почвы и состояния подземных вод на территории закрытой и рекультивированной свалки предусматриваются участки для отбора проб (площадь участка 25 м2). Пробы берут в точках, расположенных в 100 м от закрытой свалки (в направлении застройки).

**5.Перечень мероприятий и целевых показателей**

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

В результате реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

- увеличение строительства водозаборных скважин на 20 %;

- строительство водопровода к домам на 25 %;

- индивидуальной застройки на 15 %;

- повышение качества и надежности водоснабжения потребителей на 30%;

- снижение эксплуатационных затрат на 15 %.

**5.1.В сфере теплоснабжения**:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

1.Увеличение применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2 % | 4 % | 6 % | 8 % | 10 % |

2. Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки – 7 %;

3. Внедрение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период) – 15 %.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития.

Установлены следующие показатели развития коммунальной инфраструктуры:

1. физической доступности коммунальных ресурсов – 10 %;
2. экономической доступности коммунальных ресурсов – 5 %;
3. надежности, стабильности и безопасности коммунальных ресурсов – 100 %;
4. качества коммунальных услуг – 35 %;
5. экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг – 15 %;
6. эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов – 10%;
7. количество аварий в сетях теплоснабжения – 5 %;
8. доля потерь в тепловых сетях в зоне действия системы теплоснабжения - 10 %;
9. доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 15 %;
10. повышение уровня энергобезопасности и снижение потерь энергоресурсов – 5 %;
11. модернизация существующего источника тепловой энергии с повышением на 5 %;
12. эффективности выработки тепла, строительство новых и реконструкция существующих сетей – 10 %.

**5.2.В сфере водоснабжения:**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

* 1. Реконструкция и ремонт существующих сетей водопровода и канализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % |

* 1. Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин)

|  |  |
| --- | --- |
| 2015 | 2016 |
| 20 % | 20 % |

* 1. Строительство водопроводных сетей к домам в населенных пунктах поселения 10 %;
  2. Установка станций по очистке воды от железа и сероводорода

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| 50 % | 50 % |

* 1. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

**5.3.В сфере водоотведения:**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

1.Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений на территории поселения – 20 %;

2.Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения – 20 %;

3.Реконструкция существующих канализационных сетей – 100 %;

4.Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на территории поселения– 20 %.

**5.4.В сфере газоснабжения:**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения является:

Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории существующей застройки – 15 %.

**5.5.В сфере электроснабжения:**

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

1.Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов – 50 %;

2.Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии – 20 %;

3.Приняты меры по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями – 100 %.

**Раздел 6 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов**

Основными источниками финансирования инвестиционных проектов являются:

-средства областного бюджета;

- средства районного бюджета

-средства бюджета сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2024 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год. Финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета предполагается на долевой основе при соблюдении условий софинансирования, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Глава сельского

поселения Девицкий сельсовет В.В.Требунских

Приложение № 1

к Программе «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского

муниципального района Липецкой области на 2014-2024 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПО ПРОРГАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2024 гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. |
| № п/п | Наименование | | Цели реализации мероприятий | | Источники финансирования | | | | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019-2024 годы | Всего |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) | | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2000,0 | 2000,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 200,0 | 200,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ВЛЗ-10кВ | | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 5000,0 | 5000,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 50,0 | 50,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование | | Цели реализации мероприятий | | Источники финансирования | | | | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019-2024 годы | Всего |
| 1 | Котельная № 1  БМК-0,4 МВт  (для школы с.Новоуглянка ул.Октябрьская) | | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3000,0 | 3000,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | 300,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Котельная № 2  БМК-0,15 МВт  (для детского сада с.Новоуглянка ул.Октябрьская ) | | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3000,0 | 3000,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | 300,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Котельная № 3  БМК-0,15 МВт  (для детского сада с.Новоуглянка ул.Мира ) | | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3000,0 | 3000,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | 300,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Котельная № 4  БМК-0,25 МВт  (для бани с.Новоуглянка) | | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3000,0 | 3000,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | 300,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная № 5  БМК-0,25 МВт  (для бани п.Учхоз) | | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3000,0 | 3000,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | 300,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Котельная № 6  БМК-0,8 МВт  (для бассейна с.Девица) | | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3000,0 | 3000,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | 300,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Котельная № 7  БМК-0,15 МВт  (для детского сада с.Девица ул.Октябрьская) | | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3000,0 | 3000,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | 300,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Котельная № 8  БМК-0,3 МВт  (для бани с.Девица) | | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3000,0 | 3000,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | 300,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| **Газоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование | | Цели реализации мероприятий | | Источники финансирования | | | | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019-2024 годы | Всего |
| 1 | ГРПШ № 1:  (для жилой зоны – площадки № 6.2 и № 6.3) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2500,0 | 2500,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 250,0 | 250,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ГРПШ № 2:  (для жилой зоны – площадки № 6.6 и № 6.7) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2500,0 | 2500,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 250,0 | 250,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ГРПШ № 3; 4; 5:  (для жилой зоны – площадка № 3.1) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2500,0 | 2500,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 250,0 | 250,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ГРПШ № 6:  (для жилой зоны – площадка № 7.1 и в перспективе площадка № 7.2) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2500,0 | 2500,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 250,0 | 250,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 5 | ГРПШ № 7 (котельная БМК-0,4 МВт для школы) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 200,0 | 200,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ГРПШ № 8 (котельная БМК-0,15 МВт для детского сада) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 4500,0 | 4500,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 400,0 | 400,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 7 | ГРПШ № 9 (котельная БМК-0,15 МВт для детского сада) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 4500,0 | 4500,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 400,0 | 400,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 8 | ГРПШ № 10 (котельная БМК-0,25 МВт для бани) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 4500,0 | 4500,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 400,0 | 400,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ГРПШ № 11 (для жилой зоны –  площадки № 2.1 и № 2.2) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 4500,0 | 4500,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 400,0 | 400,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 10 | ГРПШ № 12 (котельная БМК-0,25 МВт для бани) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 4500,0 | 4500,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 400,0 | 400,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Реконструкция сущ. ГРП по среднему давлению | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Газопровод высокого давления  Р ≤ 0.6 МПа:  - диаметр 108 мм (к ГРПШ № 3, 6)  - диаметр 89 мм (к ГРПШ № 4,5)  - диаметр 57 мм (к ГРПШ № 9,10) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 0,013 | Газопровод среднего давления  - диаметр 219 мм (перекладка)  - диаметр 159 мм (перекладка)  - диаметр 108 мм (от сущ. ШРП)  - диаметр 89 мм (к ГРПШ № 1)  - диаметр 57 мм (к ГРПШ № 2,7,8)  -диаметр 57 мм (к ГРПШ № 11, 12) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Газопровод низкого давления:  -диаметр 114 мм (к площадкам № 16.1 и № 16.2 – от ул. Октябрьской с закольцовкой с ул. Луговой) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 015 | Газопровод высокого давления  Р ≤ 1.2 МПа к  перерабатывающему предприятию (площадка № 3.9) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Газопровод высокого давления Р ≤ 0.6 МПа к перерабатывающему предприятию (площадка № 1.1) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Газопровод высокого давления Р ≤ 0.6 МПа к перерабатывающему предприятию (площадка № 1.2) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 18 | ГГРП №1 – головной ГРП (для снижения давления с высокого  Р ≤ 1.2 МПа до среднего) (для площадок № 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 25) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 19 | ГРПШ № 1:  (для жилой зоны – площадки № 12.1, в перспективе 12.2 и по ул. Победы, Свободная) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 20 | ГРПШ № 2:  (для жилой зоны – площадка № 25) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 21 | ГРПШ № 3:  (для жилой зоны – площадки № 11.1 и в перспективе № 11.2, 11.3) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 0,020,020,0 | 0,0ГРПШ № 4  (для жилой зоны –  площадки № 8.3 и в перспективе № 8.4) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 23 | ГРПШ № 5  (для жилой зоны –  площадки № 9.5, 9.6 и в перспективе № 9.1, 9.3) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 024 | ГРПШ № 6  (для жилой зоны –  площадки № 14.2 и в перспективе № 14.1) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 25 | ГРПШ № 7  (котельная БМК- 0,8 МВт для бассейна) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 26 | ГРПШ № 8  (котельная БМК-0,15 МВт для детского сада) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 27 | ГРПШ № 9  (котельная БМК-0,3 МВт для бани) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа:  - диаметр 108 мм (к ГГРП № 1)  - диаметр 89 мм (к ГРПШ № 4)  - диаметр 57 мм (к ГРПШ № 6) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Газопровод среднего давления  - диаметр 159 мм (от ГГРП № 1)  - диаметр 108 мм (от сущ. ШРП по  ул. Первомайская)  - диаметр 89 мм (к ГРПШ № 2,3,5)  - диаметр 57 мм (к ГРПШ № 7,8, 9)0,0 | | оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0, | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Газопровод низкого давления  - диаметр 159 мм (ул. Свободная, Победы)  - диаметр 108 мм (ул. Весенняя)  - диаметр 89 мм (ул. Свободная, Победы)  - диаметр 57 мм (к котельной для  школы искусств по ул. Школьная) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа к перерабатывающему предприятию (площадка № 8.1) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа к перерабатывающему предприятию (площадка № 8.2) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Газопровод среднего давления к перерабатывающему предприятию (площадка № 10.3) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Газопровод среднего давления к перерабатывающему предприятию (площадка № 12.4) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Газопровод среднего давления к перерабатывающему предприятию (площадка № 12.5) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Газопровод среднего давления к перерабатывающему предприятию (площадка № 12.6) | | Оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы газораспределительной системы | | Областной бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |
| **Водоснабжение и водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование | Цели реализации мероприятий | | Источники финансирования | | | 2014 год | | 2015 год | | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019-2024 годы | | Всего |
| 1 | «Бурение разведочно-эксплуатационной скважины в районе ул.Советская для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей с.Девица Усманского района | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | | Областной бюджет | | | 1650,5 | | 1204,0 | | | | 1800,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 4654,5 |
| Местный бюджет | | | 165,0 | | 130,0 | | | | 180,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 220,0 | | 475,0 |
| Внебюджетные средства | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | «Бурение разведочно-эксплуатационной скважины в районе ул. Садовая для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей с.Новоуглянка Усманского района | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | | Областной бюджет | | | 1171,1 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 1814,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 2986,1 |
| Местный бюджет | | | 117,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 180,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 297,0 |
| Внебюджетные средства | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | «Бурение разведочно-эксплуатационной скважины в районе ул. Гагарина для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей с.Новоуглянка Усманского района | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | | Областной бюджет | | | 0,0 | |  | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2072,9 | | | 0,0 | | 2072,9 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 208 | | | 0,0 | | 208 |
| Внебюджетные средства | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов d100 на территории Девицкого сельсовета | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | | Областной бюджет | | | 0,0 | | 2516,1 | | | | 2023,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 5980,6 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | 252,0 | | | | 203,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 599,0 |
| Внебюджетные средства | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 5 | Замена водозаборных колонок с.Девица. с.Новоуглянка | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | | Областной бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | 40 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 40 |
| Внебюджетные средства | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 6 | Установка станций по очистке воды от железа и сероводорода на артскважине в с.Новоуглянка ул.Октябрьская | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | | Областной бюджет | | | 1441,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 1441,2 |
| Местный бюджет | | | 104 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 104 |
| Внебюджетные средства | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 7 | КНС приняты комплектно-блочного исполнения с погружными насосами | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение социально-бытового уровня | | Областной бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 5000,0 | | 5000,0 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 500,0 | | 500,0 |
| Внебюджетные средства | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 8 | Очистные сооружения приняты комплекто-блочные, заводского изготовления, с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием очищенных вод. | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение социально-бытового уровня | | Областной бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 4000,0 | | 4000,0 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 400,0 | | 400,0 |
| Внебюджетные средства | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 9 | Напорные канализационные коллекторы | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение социально-бытового уровня | | Областной бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 5000,0 | | 5000,0 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 500,0 | | 500,0 |
| Внебюджетные средства | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 10 | Самотечные коллекторы канализации d150-200 | Обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение социально-бытового уровня | | Областной бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 4000,0 | | 4000,0 |
| Местный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 400,0 | | 400,0 |
| Внебюджетные средства | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| **Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование | Цели реализации мероприятий | | Источники финансирования | | 2014 год | | 2015 год | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019-2024 годы | | | Всего |
| 1 | Очистка селитебной территории от твердых бытовых отходов, развитие планово-регулярной системы санитарной очистки территории | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | | Областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 3000,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3000,0 |
| Местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 300,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 |
| Внебюджетные средства | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 2 | Существующая временная площадка для хранения ТБО подлежит преобразованию в пункт временного складирования ТБО с обустройством и благоустройством согласно нормам. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | | Областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 3000,0 | | | 3000,0 |
| Местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | | | 300,0 |
| Внебюджетные средства | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 3 000,0 | | | 0,0 | | | 3000,0 |
| 3 | Строительство контейнерных площадок на территориях населенных пунктов | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | | Областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 300,0 | | | 0,0 | | | 300,0 |
| Местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| Внебюджетные средства | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
|  |  |  | | Итого | | 4688,8 | | 4102,1 | | | 4206,3 | | | | 5294,9 | | | 5580,9 | | | 94670,0 | | | 118543,0 |
|  |  |  | | Областной бюджет | | 4262,8 | | 3720,1 | | | 3823,3 | | | | 4814,9 | | | 5072,9 | | | 86500 | | | 108194 |
|  |  |  | | Местный бюджет | | 426,0 | | 382,0 | | | 383,0 | | | | 480,0 | | | 508,0 | | | 8170,0 | | | 10349,0 |
|  |  |  | | Внебюджетные средства | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |